上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目

上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目

比选文件
采   购   人：上海市经济管理学校

时        间：2025年 09 月

目  录

1第一章  比选公告


4第二章  供应商须知


24第三章  评审办法


31第四章  合同条款及格式


41第五章  工程量清单


49第六章  技术标准和要求


56第七章  报价文件格式





第一章  比选公告

	项目概况：

上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目 采购项目的潜在供应商应在上海市普陀区澳门路726号，并于2025年 09 月 25 日 15 点 00 分（北京时间）前提交报价文件。


一、项目基本情况

项目名称：上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目
采购方式：比选
预算金额：9.053015万元人民币

最高限价：9.053015万元人民币

本项目建设内容主要包括：燃气管道及报警系统安装工程(室外走向)。具体详见工程量清单。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

1.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；
3.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。提供相关截图。
4.本项目不接受联合体报价。

三、报价文件提交

截止时间：2025年 09 月25日 15 点00分（北京时间）
地点：上海市普陀区澳门路726号208项目管理办公室
四、公告发布媒体

以上信息若有变更我们会通过“上海市经济管理学校网站”通知，请供应商关注。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：上海市经济管理学校
地址：上海市澳门路726号

联系人: 顾老师  

电  话：021-62772423-3104
第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采购人：上海市经济管理学校
地  址：上海市澳门路726号

联系人: 顾老师 

电  话：021-62772423-3104

	1.1.3
	项目名称
	上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目

	1.1.4
	建设地点
	上海市澳门路726号

	1.1.5
	建设规模
	详见比选文件第七章“技术标准和要求”

	1.1.6
	项目相关单位
	项目管理单位
	/

	
	
	设计单位
	/

	
	
	勘察单位
	/

	
	
	监理单位
	/

	1.2.1
	建设资金来源
	其他

	1.2.2
	项目出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	工程范围
	关于工程范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 5 日历天

计划开工日期：具体开工日期以采购人通知为准

有关工期的详细要求见第六章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：一次性验收合格。

关于质量要求的详细说明见第六章“技术标准和要求”。

	1.4.1（1）
	供应商应具备本项目施工的条件
	资质条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效期内营业执照；

（2）未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（3）本项目不接受联合体报价。

	1.4.1（2）
	
	项目负责人

资格
	/

	1.4.1（3）
	
	业绩要求
	近3年（本次报价文件递交截止之日起计，倒推算日期）类似业绩情况，（提供自身签订类似项目合同，有效证明材料以合同签订日期为准，须提供显示项目名称或项目内容的合同页和签字盖章页复印件。

	1.4.1（4）
	
	其他要求
	本项目不设置质保金

	1.4.2
	是否接受联合体
	■不接受

□接受，联合体参与的，应满足：                 

	1.9.1
	是否组织踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	比选答疑会
	不召开。供应商对比选文件如有疑问，可要求澄清。澄清要求应以书面形式（盖单位公章）盖章原件扫描至邮箱并电话告知，原件可采用快递方式送达。采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以补充文件形式发放给所有供应商。

	1.11
	分包
	分包的内容：/

分包内容的金额或者比例：/ 

	2.1.1（9）
	构成比选文件的其他材料
	无

	3.1.3
	报价文件电子版内容
	一份，包含全部报价文件的内容及已标价工程量清单组价文件。

	3.2.1
	最高限价
	详见 第一章 比选报告

	3.3.1
	报价文件有效期
	90日历天。

	3.5.1
	比选保证金
	□收取     ☑不收取

	3.6
	类似项目定义
	类似项目是指与本工程相似或相近的工程。

具体判别由比选小组决定。

	
	项目负责人的类似项目的要求
	年份要求：近 3 年，本次报价文件递交截止之日起计，倒推算日期。

	
	供应商的类似项目的要求
	年份要求：近 3 年，本次报价文件递交截止之日起计，倒推算日期。

	
	供应商的信誉的要求
	年份要求：近 3 年，本次报价文件递交截止之日起计，倒推算日期。

	3.7.4
	盖章和签字要求
	盖章页：第五章“工程量清单”、第七章“报价文件格式”中标明必须签字和盖章的章页。

盖章和签字要求：供应商单位公章和法定代表人或其委托代理人章（或签字）；造价人员专用章（或签字）；项目经理章（或签字）并盖执业章。

	3.7.5
	报价文件份数
	正本1份，副本2份（双面打印），电子版1份含清单组价文件

	3.7.6
	报价文件装订要求
	不得采用活页装订。

	4.1.1
	报价文件包装要求
	所有包装均为密封包装，封口处需加盖供应商单位公章。

	4.1.2
	报价文件封套标记
	采购人：

（项目名称）
报价文件
在 年 月 日 时  分前不得开启

供应商:

	4.2.1
	首次报价文件提交截止时间（即报价文件开启时间）和提交地点
	时  间：详见《第一章 比选公告》

地  点：详见《第一章 比选公告》

纸质版或电子报价文件逾期送达，或纸质版报价文件未按比选文件密封的，采购人将不予接收。

	4.2.2
	比选地点（即报价文件开启地点）
	现场比选：上海市普陀区澳门路726号

	4.2.3
	是否退还报价文件
	■否

□是

	5.1.1
	供应商代表
	递交报价文件应为供应商的法定代表人或其授权委托人。

	5.1.2
	报价文件开启
	由供应商代表对报价文件密封情况和完整性等是否符合比选文件要求进行检查。符合要求的报价文件按□先到先开■后到先开的顺序开启。

	6.1.1
	比选小组组成
	依法组建，成员为3人及以上的单数组成。

	7.1.1
	是否授权比选小组确定成交供应商
	■否，推荐的成交候选人数量：3 

□是

	7.3.1
	履约担保
	☑不提供

(提供，履约担保的形式：本合同签订后14天内，乙方提交甲方中华人民共和国境内注册经营的市级以上商业银行开具的履约保函，履约保证函须待工程竣工验收合格后并交齐工程竣工档案资料满28天后失效。 

履约担保的金额： 中标合同价的10％  

	7.4.3
	合同形式
	(单价合同

(总价合同

(其他：

	9
	需要补充的其他内容

	 9.1
	政府采购法二十二条要求
	供应商应提供下列材料，以证明其具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件： 

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件：

1.提供企业营业执照或事业单位法人证书；

2.法定代表人/单位负责人直接参与比选的应提供法定代表人/单位负责人证明书及身份证；委托授权人参与比选的应提供法定代表人/单位负责人授权委托书及被授权人身份证。

（二）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函：

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（说明：首次报价文件提交截止日前3年内供应商的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额）；

（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

1.提供供应商书面声明，承诺未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”相关规定；

	9.2
	付款方式
	竣工验收合格并审价后一次性支付100%，若审价金额低于合同金额，按照审定价结算，若审价金额高于合同金额，按照合同金额结算。


供应商须知正文

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规和相关文件规定，本项目已具备条件，现对本项目施工进行比选。

1.1.2.本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目建设规模：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1项目范围：见供应商须知前附表。

1.3.2计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目施工的条件：

（1）资质条件：见供应商须知前附表。

（2）项目经理资格：见供应商须知前附表。

（3）业绩要求：见供应商须知前附表。

（4）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本标段的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的采购代理机构；

（7）为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（8）与本标段的设计单位、造价咨询机构、监理单位、代建单位或采购代理机构为同为一个法定代表人；

（9）与本标段的造价咨询机构、监理单位、代建单位或采购代理机构存在相互控股或参股关系；

（10）被依法暂停或取消比选资格的；

（11）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大施工质量问题的；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；

（16）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（17）拖欠工人工资，情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的；

（18）供应商违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃比选、成交资格，采购人重新采购时，该供应商不得再参加该工程的比选。

1.5费用承担

供应商准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6知识产权和保密

1.6.1构成本比选文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商和成交供应商报价文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.6.2参与比选活动的各方应对比选文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10答疑会

1.10.1供应商须知前附表规定召开答疑会的，供应商应按供应商须知前附表规定的召开时间和召开地点参加答疑会。

1.11.分包

1.11.1专业工程暂估价具体内容及暂估价见比选文件第五章“工程量清单”中“专业工程暂估价表”。供应商成交后，应按照合同约定和采购人共同依法确定专业分包人。

1.11.2供应商拟在成交后，对本章第1.11.1项所指的工作以外的其他成交供应商自行施工范围内非主体、非关键性工作进行分包的，应按比选文件第七章“报价文件格式”中“拟分包计划表”的格式及要求，明确载明拟分包内容和拟选分包人名称、资质、业绩等内容。

1.12偏离

报价文件的所有内容均应满足比选文件中规定的实质性要求和条件；供应商在响应比选文件实质性要求和条件的基础上，可以在报价函及报价函附录中作出其他更有利于采购人的承诺。

1.13 同义词语

构成比选文件组成部分的“合同条款及格式”、“工程量清单”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“成交供应商”，在比选阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

2.比选文件

2.1比选文件的组成

2.1.1比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）报价文件格式；

（8）供应商须知前附表规定的构成比选文件的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款和第2.3款发出的所有比选补充文件，均构成比选文件的组成部分。

2.2比选文件的解释

2.2.1构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除有特别规定外，本比选文件按比选公告、评审办法、供应商须知、报价文件格式的先后顺序解释。

2.2.2同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

2.2.3按本章第2.2.1项、第2.2.2项规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

2.3比选文件的修改

2.3.1提交首次报价文件截止之日前，比选小组可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人应当在提交首次报价文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取比选文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次报价文件截止时间。

2.3.2 该澄清或者修改的内容将作为比选文件的组成部分，对双方均具有约束力；供应商在收到该澄清或者修改内容后，应立即以传真或其他书面形式予以确认。

2.3.3 采购人发出的补充文件与原比选文件或此前发出的补充文件之间存在不一致时，以最后发出的补充文件为准。
3.报价文件编制

3.1报价文件的组成

3.1.1商务文件包括但不限于：

（1）报价承诺书、报价函及报价函附录；

（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）项目管理机构人员情况表；

（5）供应商基本资料；

（6）其他

3.1.2技术文件包括但不限于：施工组织设计。

3.1.3报价文件电子版：报价文件电子版内容见供应商须知前附表。

3.1.4供应商须知前附表规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，报价文件不包括联合体协议。

3.2 比选报价

3.2.1供应商的报价不得超过最高限价。

3.2.2供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，并应按照本比选文件相关要求进行报价。

3.2.3供应商在首次报价文件提交截止时间前修改报价函及报价函附录中的总价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款相关要求。

3.3报价文件格式  

    供应商应按照比选文件中提供的格式，完整地填写响应报价表以及相关响应内容。
3.4 报价文件有效期

3.4.1在供应商须知前附表规定的比选报价文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其报价文件。

3.4.2在原有效期期满前，出现特殊情况需要延长有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价文件有效期，供应商同意延长的，其比选保证金有效期相应延长，但不得要修改或撤销其报价文件；供应商拒绝延长的，其报价文件自原有效期届满时失效，但供应商有权收回其比选保证金。

3.5 比选保证金

3.5.1应按供应商须知前附表规定的金额、形式提交比选保证金。

3.5.2供应商未按本章第3.5.1项要求提交比选保证金的，其报价文件将被否决。

3.5.3成交供应商的比选保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还或转为履约保证金，未成交供应商的比选保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

3.5.4逾期退还保证金的，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.5.5有下列情形之一的，比选保证金不予退还：

（1）供应商在规定的比选有效期内撤销其报价文件的；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（4）成交供应商不按照比选文件要求提交履约担保的。

3.6供应商基本资料

见第七章 报价文件组成中“供应商基本资料”要求。

3.7 报价文件的编制

3.7.1报价文件应按第七章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

3.7.2报价文件应当对比选文件的工期、比选报价文件有效期、质量要求、技术标准和要求、工程范围等实质性内容作出响应。其中，技术文件应针对本项目的关键技术、工艺、重点和难点进行编制，如果未采用新工艺、新技术、新工法的，应避免把标准、规范、规程和工法的具体内容载入技术文件，且技术文件中不得提供与本工程无关内容。

3.7.3技术文件文字部分宜统一采用宋体小四号，字符间距为标准间距，行距为1.5倍行距，纸张规格为A4（除个别资料如平面布置图可采用A3纸）。

3.7.4报价文件应用不褪色的材料书写或打印，文本内容（不包括封面、目录、封底及图纸）宜双面打印或复印，需盖章和签字处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，报价文件中应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。签字和盖章要求见供应商须知前附表。

3.7.5当供应商提交的纸质报价文件与电子报价文件不一致时，以纸质报价文件为准。纸质报价文件正本与副本不一致，以正本为准。报价文件份数见供应商须知前附表。

3.7.6 报价文件的正本与副本宜编制目录，报价文件装订要求见供应商须知前附表。

4.报价文件提交

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1 首次提交的报价文件密封要求见供应商须知前附表。

4.1.2 首次提交的报价文件的封套标记应清晰，内容见供应商须知前附表。

4.2 报价文件的提交

4.2.1 首次报价文件提交截止时间和提交地点见供应商须知前附表。

4.2.2比选地点（即报价文件开启地点）见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的报价文件不予退还。

4.2.4 如果首次报价文件未按供应商须知规定进行封套标记的，采购人将不承担报价文件被误投或提前拆封的责任。

4.2.5 供应商应在首次报价文件提交截止时间前将报价文件提交至指定地点。

4.3 报价文件的修改、撤回及撤销

4.3.1首次报价文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。首次报价文件首次递交截止时间以后不得修改报价文件。

4.3.2供应商修改或撤回已提交报价文件的书面通知应按照比选文件要求签字和盖章。

4.3.3修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3条和第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

4.3.4 供应商不得在报价文件有效期期满前撤销比选报价文件。

5.比选

5.1 比选准备

5.1.1采购人将在前附表中规定的时间和地点组织比选，参加比选的供应商代表应签名报到以证明其出席。比选供应商代表要求见供应商须知前附表。

5.1.2 比选前，根据供应商须知前附表规定，由供应商代表对报价文件密封情况和完整性等是否符合比选文件要求进行检查。

5.2拒绝接收

供应商有下列情形之一的，采购人应当拒绝接收：

（1）报价文件逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）报价文件未按照比选文件要求密封的。

5.3比选程序

5.3.1报价文件的密封情况检查后，由比选小组启封各供应商的报价文件。

5.3.2 比选小组对所有供应商进行企业性质认定，并对所有供应商提交的报价文件进行资格（资质）符合性审查，对通过资格（资质）符合性审查的报价文件，比选小组全体成员按前附表所要求的顺序与供应商逐一进行比选。

5.4 比选工作

5.4.1整个比选工作将由比选小组负责。

5.4.2比选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应比选文件的报价文件按无效报价文件处理，比选小组应当告知提交报价文件的供应商。比选文件内容违法国家有关强制性规定的，比选小组应当停止评审并向采购人说明情况。

5.4.3比选小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者由明显文字和计算错误的内容等作出必要澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变相应文件的实质性内容。比选小组要求供应商澄清、说明或者更正报价文件应当以书面形式作出。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
5.4.4在比选过程中，比选小组可根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的所有实质性变动均为比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交报价文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5.4.5供应商不得干扰比选小组的评审及比选活动，否则将取消其比选资格。

6.评审

6.1 比选小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的比选小组负责。比选小组组成见供应商须知前附表。

6.1.2 比选小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能对比选公正评审产生影响的；

（4）曾因在政府采购项目评审以及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1经比选确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的报价文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指报价文件满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标相对应。比选文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

6.3.2评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）报价文件开启日期和地点；

（3）获取比选文件的供应商名单和比选小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商报价文件评审情况、比选情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

6.3.3评审报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对评审报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.成交和公告

7.1 推荐成交候选供应商

比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.2. 确定成交供应商

7.2.1采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。

7.2.2采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的候选供应商为成交供应商。

7.2.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在比选公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将比选文件随成交结果同时公告。

7.2.4采购人在发出《成交通知书》的同时，向未成交的供应商发出《成交结果通知书》。

7.2.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，可以确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.3.签订合同

7.3.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据比选文件和成交供应商的报价文件订立合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，其比选保证金不予退还；给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人除向成交供应商退还比选保证金外，有关行政监督部门可给予警告、责令改正和罚款；给成交供应商造成损失的，采购人还应当赔偿损失。

7.3.3 本项目合同形式见供应商须知前附表。

7.4. 质疑与投诉

7.4.1供应商认为采购文件、采购过程或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.4.2针对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出；否则，采购人或采购代理机构有权不予处理。

7.4.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十二条第一款的要求；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章；由代理人提出质疑的，代理人还应当提交供应商签署的授权委托书。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（http://www.cebpubservice.com/）右侧的“下载专区”下载。接收质疑函的联系人及联系方式：详见前附表。供应商人提交的质疑函或授权委托书的内容不符合上述规定的，采购代理机构将当场一次性告知供应商需要补正的事项，供应商未按要求及时补正并重新提交的，供应商自行承担不利后果。
7.4.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

7.4.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

7.4.6质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.4.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

7.5. 终止采购

7.5.1比选活动中出现下列情形之一的，采购人将终止本次比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，并将择日重新组织采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.6.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原有报送本级财政部门。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者比选小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加比选或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对比选小组成员的纪律要求

比选小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，比选小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.其他注意事项

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  评审办法

响应无效情形

1、
比选小组将按照《供应商须知》以及《资格条件要求响应表》、《实质性要求响应表》要求对报价文件进行初审，报价文件不符合《资格条件要求响应表》、《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效响应。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目响应的，相关响应均无效。

3、除上述以及法律法规所规定的响应无效情形外，报价文件有其他不符合比选文件要求的均作为评审时的考虑因素，而不导致响应无效。

评审方法与程序

评审方法

本项目采用“综合评分法”评审，总分为100分。

比选小组

1、本项目评审工作由比选小组负责，比选小组由评审专家共3人以上单数组成。
2、比选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应比选文件的报价文件按无效响应处理，比选小组应当告知提交报价文件的供应商。

评审程序

本项目评审工作程序如下:

1、报价文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和比选文件的规定，审查、确定提交报价文件的供应商是否具备响应资格。其次，依据比选文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，确定报价文件是否对比选文件的实质性要求作出了响应。

2、澄清有关问题。比选小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商以书面形式对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、比选结束后，供应商应根据比选中确定的内容和时间要求提交最终报价文件（包括最后报价）。比选小组将根据比选后供应商最终响应情况按照项目《评审细则》进行综合评审。比选小组应坚持客观、公正、审慎的原则，依据最终响应情况，按照《评审细则》逐项进行综合、科学、客观评分。评审总分为100分，评审内容、分值、评审标准见评审细则。

4、经比选确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的报价文件和最后报价进行综合评分。评审时，比选小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、评审时，比选小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6、评审报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对评审报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7、本次评审采用综合评分法。在满足文件要求的前提下，对每个有效供应商的报价文件分别进行综合评分并汇总。综合得分最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐前3名的供应商为成交候选人。根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按比选文件规定签订合同等原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交人。

符合性检查

1、比选小组将按照《供应商须知》以及《资格条件及实质性要求响应表》要求对报价文件进行初审，报价文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效响应。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目响应的，相关响应均无效。

3、除上述以及法律、法规、比选文件所规定的响应无效情形外，报价文件有其他不符合比选文件要求的均作为评审时的考虑因素，而不导致响应无效。

评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：比选报价得分＝价格分值×（比选基准价/最后比选报价）

（2）比选基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足比选文件要求且最终报价价格最低的报价。

（3）最后比选报价：最终报价无缺漏项的，最终报价即最后比选报价；最终报价有缺漏项的，按照其他供应商相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其最终报价 10 %的，其最终报价也即最后比选报价，缺漏项的费用视为已包括在其最终报价中，经过计算的缺漏项价格超过其最终报价10%的，其响应无效。

（4）供应商不得以低于成本的报价参与比选。比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在比选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为

2、报价文件其他评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

评分细则（100分）

本项目具体评分细则如下：

	序号
	评估要素
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	报价
	超过最高限价的报价按无效报价处理。
	20分
	1、由比选小组确认响应报价的合理性。若有低于成本或明显高于市场价的响应报价，则比选小组集体讨论通过按无效投标处理。

2、各有效响应人的响应报价，经过评审并按国家相关政策规定对响应人的最终报价进行调整后，作为评审价参加评审。

3、评审价最低的作为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的得分按照下列公式计算：报价分=（评审基准价／评审价）×20%×100

	2
	项目实施方案
	1、施工方案与技术措施
	25分
	结合防水修缮施工特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施，主要分项工程技术方案的合理性、先进性、切实可行性。（好的得17-25分，较好的得10-16分，一般的得0-9分。）

	
	
	2、质量、安全、文明施工方案及保证措施、创优计划
	15分
	质量、安全、文明施工方案与保证措施、创优计划；（好的得10-15分，较好的得5-9分，一般的得0-4分）。

	
	
	3、施工总进度计划及保证措施
	10分
	施工总进度计划及保证措施；（好的得8-10分，较好的得4-7分，一般的得0-3分）

	
	
	4、资源配备计划
	5分
	资源配备计划（劳动力、主要机械设备、主要原材料）；（好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分）；

	
	
	5、特殊及应急预案、成品保护
	10分
	特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺等；（好的得7-10分，较好的得4-6分，一般的得0-3分）

	
	
	6、项目管理机构
	5分
	项目管理机构（含项目经理、技术负责人及其他主要人员的资格）综合评审（满分5分）

	
	
	7、施工总平面布置
	5分
	施工总平面布置规划合理，结合工程特点，有安全围护措施。综合评审（满分5分）

	3
	类似业绩
	类似业绩
	5分
	近三年（报价文件递交截止日前三年内）供应商同类项目经验（提供合同扫描件，每提供一份得2分，最高得5分。

	合计
	100分


注：

以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，比选小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

由评标委员会成员对每一份报价文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个供应商的实际得分，并按得分高低排出名次。
第四章 合同条款及格式
工程施工合同

发包方（甲方）：   上海市经济管理学校            

承包方（乙方）：                                 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》、《上 海市政府采购管理办法》及相关法规、文件和招标（谈判或单一来源）文件的规定，结合本项目的具体情况，双方达成如下合同。
工程概况

工程名称:[合同中心-项目名称]

工程地点:采购人指定地点

工程内容:详见工程量清单及比选文件。

二、工程承包范围

承包范围:与工程内容相同。

承包方式:包工、包料、包施工工期、包施工质量、包施工安全。

三、合同工期:

开工日期:具体以签发的开工令为准

合同工期:[合同中心-合同有效期](包括法定节假日)

四、质量标准

工程质量标准:本工程施工质量必须符合技术要求，工程质量验收标准按照国家、上海市和行业质量检验评定标准，确保一次验收合格率100%。

五、合同价款(成交价)

金额:[合同中心-合同总价]元([合同中心-合同总价大写])。

竣工验收合格并审价后一次性支付100%，若审价金额低于合同金额，按照审定价结算，若审价金额高于合同金额，按照合同金额结算。
六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议或补充施工合同:

2、本合同协议条款:

3、合同协议书;

4、中标(成交)通知书、询标回复(含比选澄清、有关比选相关承诺书)、报价文件、比选文件;

5、标价的工程量清单或确定工程造价的工程预算书;

6、标准、规范及有关技术经济文件:

本协议书中有关词语含义本合同条款中分别赋予它们的定义相同。

承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

本合同的第二部分合同条款等内容详见比选文件，成交供应商报价文件及相关承诺，作为本合同

附件，补充签订。

十一、合同订立

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：上海市经济管理学校          乙方： 

法定代表人：                      法定代表人： 

代理人：                          代理人： 

地址：                           地址： 

电话：                               电话： 

传真：                            传真：

邮编：                               邮编： 

开户银行：                        开户银行： 

帐号：                             帐号： 

2025年   月   日                  2025年   月   日

合同附件

发 包 人（全称）：上海市经济管理学校
承 包 人（全称）：                 
上海市建设工程承发包安全管理协议

发包人将  上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目  发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》、《上海市安全生产管理条例》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方签订本协议。

1. 发包人、承包人双方必学认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2. 发包人、承包人双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制，定期安全检查制度和安全教育制度等。

3. 发包人、承包人双方在施工前要认真勘察现场：

⑴ 工程项目应由发包人编制施工组织总设计；

⑵ 工程项目由承包人按发包人的要求自行编制施工组织设计。

以上必须制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4. 发包人、承包人双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5. 施工前，发包人应对承包人的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知发包人委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；承包人必须检查，督促施工人员严格遵守、认真执行。

根据工程项目内容、特点，发包人、承包人双方应做好技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由发包人、承包人双方各执一份。

6. 施工期间，承包人指派同志负责本工程项目的有关安全、消防工作；发包人指派同志负责联系，检查督促承包人执行有关安全、防火规定，发包人、承包人双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

7. 承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各项规定，接受发包人的督促、检察和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，承包人必须按期限整改。对发包人违反安全生产规定、制度等情况，承包人有要求发包人整改的权利，发包人应该认真整改。

8. 在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，发包人、承包人都应督促施工人员自觉穿戴好防护用品。

9. 发包人、承包人双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查。发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

10. 由发包人提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，发包人应会同承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11. 承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由承包人自备。如发包人、承包人双方必须相互借用和租赁，应有双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录，借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12. 发包人、承包人双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和发包人、承包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

13. 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗，并按规定定期审证。进沪施工的外省市特种作业人员还须经上海市有关特种作业考核站进行审证教育。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作：起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14. 发包人、承包人双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15. 承包人需用发包人提供的电器设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向发包人提出，发包人应积极整改，整改合格后方准使用。违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16. 贯彻先订合同后施工的原则。发包人不得指派一方人员从事合同外的施工任务，承包人应拒绝合同外的施工任务，负责由此造成的一切后果均由有关方负责。

17. 发包人、承包人双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

18. 承包人在签订工程施工合同后，应自觉地向所在地劳动行政等有关部门办理上海市建设工程开工安全受监报告手续。

19. 贯彻谁施工谁负责安全的原则。发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及所在地劳动行政部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20. 其他未尽事宜：无。

21. 本协议订立的各项规定使用于立协单位双方，如遇有国家和上海市的有关法规不符者按国家和上海市的有关规定执行。

22. 本协议作为  上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目  承包合同的附件，在承包合同签约后生效，立协单位双方认为必要可送区（县）行政部门等有关机构备案。施工承包合同期满，本协议终止。

23、发包人、承包人双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

二、文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理规定》，认真做好  上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目  建设施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议：

1. 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便师生工作生活，维护正常教学科研秩序，保护生态环境”的原则，搞好工程建设中的文明施工。

2. 双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由承包人牵头，建立各方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，开展指导、检查等工作，创建活动的实施由承包人负责。

3.承包人在其施工组织设计中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

⑴ 施工现场所有管理、作业人员应佩带胸卡上岗。

⑵ 施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

⑶ 施工车辆进出院区必须遵守限速、限高、限重等相关规定，因工程需要，施工车辆进出非施工区域或夜间经过校区，必须提前向发包人报批。

⑷ 要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

⑸ 施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件（包括土方）做到有序堆放，不得侵占非发包人指定场地。施工中要加强对各种管线的保护。

⑹ 施工中必须要采取有效措施防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对周围环境的污染，严格控制噪音。

⑺ 如需夜间（22:00以后）作业，承包人必须办理夜间施工许可证。如未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，承包人向发包人每次赔偿人民币1000-5000元，具体赔偿金额由发包人在本协议约定的范围内确定。

4. 承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制；做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求；不养狗、猫等动物，不养鸡、鸭等家禽；搞好饮食卫生，杜绝食物中毒。

5. 发包人对承包人开展创建文明工地的工作给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改。凡承包人整改不力，逾期不改的，承包人向发包人每次赔偿人民币1000-5000元，具体赔偿金额由发包人在本协议约定的范围内确定，同时，发包人可采取强化整改措施。如承包人未按要求限期整改的或整改不力造成后果的，承包人向发包人每次赔偿5000-20000元，具体赔偿金额由发包人在本协议约定的范围内确定。

6. 本协议约定的承包人赔偿金及整改所发生的费用，由发包人书面通知承包人，并从尚未支付给承包人的工程款中扣除。

7. 因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

8. 本协议作为  上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目  承包合同的附件，在承包合同签约后生效。施工承包合同期满，本协议终止。

三、治安、防火协议书

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经发包人、承包人双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

1. 发包人的权利和义务

⑴ 发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

⑵ 发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

⑶ 发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时发包人可要求承包人每次赔偿人民币500-1000元，具体赔偿金额由发包人在本协议约定的范围内确定。

⑷承包人的违章违法行为，发包人有权要求赔偿的是指：

① 未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

② 未严格控本公司《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。

③ 施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

④ 违反《施工现场用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取暖器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

⑸承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可要求承包人每次赔偿人民币2000-50000元，具体赔偿金额由发包人在本协议约定的范围内确定。

⑹ 发包人对承包人的责任违约赔偿要求，由发包人开具书面通知单给承包人认可。赔偿款从尚未支付的承包人工程款中直接扣除。

⑺ 根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。

2.承包人的权利和义务

⑴承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。

⑵承包人在施工期间必须遵守、执行国家和上海市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

⑶承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受工程所在地公安消防部门和发包人的业务指导、督促、检查。对公安部门和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对消防部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

⑷ 一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成（包括对发包人）的损失，由承包人承担。

⑸承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

3. 其他

⑴ 本协议中未涉及到的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和上海市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

⑵ 本协议作为  上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目  承包合同的附件，在承包合同签约后生效。施工承包合同期满，本协议终止。

四、廉洁协议

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

1. 发包人、承包人双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

2. 发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。

3. 发包人应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销任何应由个人支付的费用。

4. 发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5. 发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6. 发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

7. 承包人应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8. 承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9. 承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10. 承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

11. 承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12. 发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人施工承包合同金额10%的违约金。由此给发包人单位造成的损失均由承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。

13. 本协议作为  上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目  承包合同的附件，在承包合同签约后生效。施工承包合同期满，本协议终止。

五、工程质量保修书

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目  （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：     /                 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为    2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：   /         。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质保期满，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）
甲方：上海市经济管理学校          乙方： 

法定代表人：                      法定代表人： 

代理人：                          代理人： 

地址：                            地址： 

电话：                            电话： 

传真：                            传真：

邮编：                             邮编： 

开户银行：                         开户银行： 

帐号：                              帐号： 

2025年   月   日

             2025 年   月   日
第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则（两者以下简称“计价规范”）和采购文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，招标人约定如下： 双方协商 ；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章也未约定的，双方协商确定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2. 投标报价说明

2.1 投标报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本采购文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）；

（3）国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，本市或国家建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

（5）补充采购文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 上海市建设工程施工费用计算按照《上海市建设工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）》和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）执行。自2023年10月1日起，本市建设工程费用组成中取消规费项目单列，将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等；企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等。

2.4 已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中（适用总价合同）。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的增值税以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料（设备）中列出的材料和设备，其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

2.6.5 供应商在投标文件中递交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。 

2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解采购文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单；

2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖采购文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在采购文件中统一给定的。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括增值税，其中：

（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

（3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括增值税。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据采购文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 增值税：__9__% 。（增值税即为当期销项税额。参照《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》即沪建市管[2019]19号执行）。中小企业增值税率按相关规定计取。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.11 管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.12 供应商在投标报价中应考虑采购文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

2.13 投标总价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.14 有关投标报价的其他说明：

     本项目所涉及的检测、竣工图编制等费用，由投标单位在措施费用内综合考虑，结算时不再另行增加。

3. 其他说明

3.1 词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和增值税的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 增值税

增值税即为当期销项税额。

3.1.7 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.8 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2 工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 供应商应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况连同按供应商须知规定递交的要求招标人澄清的其他问题一起递交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。（本条适用总价合同）

3.2.3 如果招标人在检查供应商根据上文第3.2.2项递交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再递交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价（适用总价合同）。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3 暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含增值税。供应商应按本采购文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税，不需要考虑除增值税以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润和增值税以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润和增值税。除应按本采购文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的增值税。

3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含增值税。供应商应按本采购文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税。除按本采购文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税以外，供应商还需要根据采购文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的增值税。

3.4 其他补充说明

              无                     
工程量清单
工程名称：上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目

                              第 1 页 共 2 页
	序号
	名  称
	单位
	工程量
	单 价
	合 价

	
	燃气管道及报警系统安装工程（室外走向）
	
	
	
	

	1
	镀锌钢管安装（螺纹连接） 80mm以内
	m
	26.000
	
	

	2
	镀锌钢管安装（螺纹连接） 50mm以内
	m
	14.000
	
	

	3
	镀锌钢管安装（螺纹连接） 40mm以内
	m
	5.000
	
	

	4
	无缝钢管 Φ38×4
	m
	12.000
	
	

	5
	镀锌钢管拆除 公称直径100mm以内
	m
	14.000
	
	

	6
	燃气钢制压制弯头Φ38×3.5 R=1.5D90 °
	个
	6.000
	
	

	7
	超低扭锻铜矩螺纹球阀DN50X
	个
	2.000
	
	

	8
	超低扭矩锻铜螺纹球阀DN40X
	个
	2.000
	
	

	9
	超低扭矩锻铜螺纹球阀DN32X
	个
	2.000
	
	

	10
	机械开孔洞
	只
	1.000
	
	

	11
	室内套管安装 D108×6mm以内
	个
	1.000
	
	

	12
	金属支架除锈
	100kg
	0.339
	
	

	13
	金属支架制作
	t
	0.034
	
	

	14
	金属支架安装
	t
	0.034
	
	

	15
	金属支架防锈漆 第一遍
	100kg
	0.339
	
	

	16
	金属支架防锈漆 第二遍
	100kg
	0.339
	
	

	17
	金属支架调和漆 第一遍
	100kg
	0.339
	
	

	18
	金属支架调和漆 第二遍
	100kg
	0.339
	
	

	19
	管道除锈
	m2
	1.433
	
	

	20
	管道环氧富锌漆 第一遍
	m2
	1.433
	
	

	21
	管道环氧富锌漆 第二遍
	m2
	1.433
	
	

	22
	管道调和漆 第一遍
	m2
	11.963
	
	

	23
	管道调和漆 第二遍
	m2
	11.963
	
	

	24
	管道焊缝超声波探伤 100mm以内
	一个口
	15.000
	
	

	25
	管道焊缝X射线摄影 80×150mm 管壁厚16mm以内
	张
	45.000
	
	

	26
	燃气设备 镀锌钢管末端连接 公称直径40mm以内
	处
	2.000
	
	

	27
	燃气设备 镀锌钢管末端连接 公称直径32mm以内
	处
	2.000
	
	

	28
	气压试验 公称直径100mm以内
	m
	26.000
	
	

	29
	气压试验 公称直径50mm以内
	m
	31.000
	
	

	30
	气密性试验 公称直径100mm以内
	m
	26.000
	
	


工程量清单
工程名称：上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目

       第 2 页 共 2 页
	序号
	名  称
	单位
	工程量
	单 价
	合 价

	31
	气密性试验 公称直径50mm以内
	m
	31.000
	
	

	32
	管道吹扫 公称直径100mm以内
	m
	114.000
	
	

	33
	管道置换 (氮气) 公称直径100mm以内
	m
	26.000
	
	

	34
	管道置换 (氮气) 公称直径50mm以内
	m
	31.000
	
	

	35
	管道置换 (天然气) 公称直径100mm以内
	m
	26.000
	
	

	36
	管道置换 (天然气) 公称直径50mm以内
	m
	31.000
	
	

	37
	燃气紧急切断阀kQ941F-16CDN50
	个
	1.000
	
	

	38
	报警控制器安装 总线制
	台
	1.000
	
	

	39
	探测器安装 多线制
	只
	3.000
	
	

	40
	输入模块安装
	只
	3.000
	
	

	41
	输出联动模块安装
	只
	1.000
	
	

	42
	防爆钢管敷设 明配 DN20mm以内
	100m
	0.600
	
	

	43
	报警控制电缆线
	100m
	0.630
	
	

	44
	动力线路管内穿线 导线截面2.5mm2以内
	100m单线
	1.890
	
	

	45
	防爆金属软管敷设 DN20mm以内 每根长1000mm以内
	10m
	0.300
	
	

	46
	一般铁构件 制作每件重 3kg以内
	100kg
	0.050
	
	

	47
	一般铁构件 安装每件重 3kg以内
	100kg
	0.050
	
	

	48
	防爆接线盒安装
	10个
	0.600
	
	

	49
	报警电源箱安装
	台(块)
	1.000
	
	

	50
	紧急切断阀调试 电动球阀
	台
	1.000
	
	

	51
	紧急切断阀检查接线
	台
	1.000
	
	

	52
	燃气报警系统调试 总线制 64点以下
	套
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	元
	


第六章  技术标准和要求

(一)项目概况

项目全称：上海市经济管理学校燃气管道及报警系统安装项目
项目建设目标和任务

燃气管道及报警系统安装工程(室外走向)。

建设地点

上海市澳门路726号

建设工期

计划工期： 5 日历天

计划开工日期：具体开工日期以采购人通知为准

（二）施工质量要求

供应商对本工程的施工质量负全面责任。本工程采购人要求工程质量详见供应商须知前附表，各供应商在报价文件中应按比选文件和有关规定自报工程质量等级以资竞争。

工程竣工验收工作按照国家和上海市有关建设项目(工程)验收办法及国家和上海市有关部门颁布的与本工程相关的标准、施工验收规范或规定(以最新颁布的或较为严格者为准)执行。

工程竣工时，供应商应按规定向采购人提交工程竣工报告、竣工图及全部竣工资料共 贰套，同时提交电子版竣工图一套。工程竣工档案和竣工图的编制分别按上海市现行有关法规、文件的规定执行。

本工程竣工时，工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因供应商原因质量达不到自报工程质量等级标准者，供应商承担违约责任并按工程合同价的 2%金额的幅度计算质量违约金。供应商也可在报价文件中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在工程结算时由采购人直接在供应商应得的工程款中扣除。

（三）质保期

2年
（四）其他要求

1、项目施工过程中，成交单位做好设备设施的保护，受到的影响由施工单位负责维修到位。

2、施工过程中做好相关告示工作。

3、成交单位施工时间承诺配合甲方要求调整（受上课等因素影响）。

4、施工作业面相对复杂，需要成交单位进一步做好施工计划，涉及的变更签证等后续不予认可。

5、部分室内的修复，施工单位纳入施工招标内容进行结算。
（五）图纸


[image: image2.jpg]




第七章  报价文件格式

（□正本 □副本）

                项目

报价文件
供应商：                               （单位公章）

         年         月         日

目    录

一、商务文件（包括但不仅限于以下内容）

（一）报价承诺书；

报价函；

报价函附录A：上海市建设工程施工报价情况汇总表；

报价函附录B；

（二）法定代表人证明；

授权委托书； 

（三）已标价工程量清单； 

（四）项目管理机构人员情况表；

（五）供应商基本材料；

（六）其他。

二、 技术文件：包括但不仅限于施工组织设计

（一）施工组织设计；

（二）其他材料。

一、商务文件

（一）报价承诺书、报价函及报价函附录A、附录B

报 价 承 诺 书 

（本承诺书装订于报价文件首页）

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                        项目的比选。

一、不提供有违真实的材料。

二、与采购人不存在可能影响比选公正性的利害关系；与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系。

三、不与采购人或其他供应商串通比选，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

四、不向采购人或比选小组成员行贿，以谋取成交。

五、不以他人名义比选或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

六、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

七、不在报价中哄抬价格或恶意压价。

八、不违反相关法律法规，项目负责人不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

九、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

十、加强管理，不拖欠农民工工资。

十一、按照比选文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十二、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十三、不存在供应商须知1.4.3款中所述情形。

十四、我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

十五、本公司若违反本报价承诺，愿承担相应的法律责任。

十六、其他承诺：                                          。

供应商（单位公章）：                                          
法定代表人（签字或盖章）：                                    
拟任项目经理（签字或盖章并盖执业章）：                        
拟任项目经理手机：                                            

        年      月      日

报价函

致：        （采购人名称）          
我方已仔细研究了         （项目名称）        （以下简称“本工程”）施工比选文件的全部内容后，我方兹以本报价函附录A所载明的比选总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方成交，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，报价函附录A载明的工期内竣工，并确保工程质量达到报价函附录A载明的质量标准。我方同意本报价函在比选文件规定的提交报价文件截止时间后，在比选文件规定的比选有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本报价函提交的报价函附录A、附录B是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录A、附录B，对双方具有约束力。

供应商：                                    （单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

         年      月      日
报价函附录A：上海市建设工程施工报价情况汇总表

报价一览表

货币单位：人民币元

	项目名称
	

	项目编号
	

	总报价（元）
	小写：

	
	大写：

	服务期
	

	服务地点
	

	备注
	


说明：

金额（元）指每一包件报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

本项目费用为包干，采购人不再承担其他任何费用。

供应商应按照《采购需求》和《供应商须知》的要求报价。

报价一览表内容与报价文件其它部分内容不一致时以报价一览表内容为准。

供应商授权代表签字：

供应商（公章）： 

日期： 年 月 日

（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书

法定代表人证明

供应商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                  （供应商名称）                             的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （单位公章）

         年        月        日

[image: image1.emf]宜昌路校区燃气管 道拆旧及改道图纸.pdf

 

授权委托书

本授权书声明：注册于（公司地址）的（公司名称）的下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以我方的名义参加（项目名称、项目编号）的比选活动，并代表我方全权办理针对上述项目的比选、比选文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。
本授权书于______ 年____月_____日至______ 年____月_____日有效，代理人无转委托权。
特此声明。
    法定代表人签字或盖章:____________________________

    被授权人签字或盖章：_________________

    职务：_______________________________________

    单位名称（盖公章）：__________________________

地址：_______________________________________

	粘贴被授权人身份证原件正反面的扫描件




（三）已标价工程量清单

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、比选报价以及其他说明的内容。

（四）项目管理机构人员情况表

1.项目管理机构人员组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.主要人员简历表

附1：项目经理简历表

	姓  名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似

项目名称
	担任职务
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）。

附2：主要项目管理人员简历表

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作


	


主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

（五）供应商基本资料

1.供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.本表后应附企业法人营业执照、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

 2. 组成联合体参与比选的，联合体各方均应提供此表。

2.近年完成的类似项目情况汇总表

	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开工日期
	竣工日期
	承担的工作
	工程质量
	工程类别

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表类似项目定义及具体年份要求见供应商须知前附表 。

2.本表后需附合同复印件，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页复印件。

3.组成联合体参与比选的，联合体各方均应提供此表。

3.正在施工的和新承接的项目情况汇总表

	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	签约合同价
	开工日期
	计划竣工日期
	承担的工作
	工程质量
	工程类别

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

（本表必填）

 

我方                       （供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

 

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                              供应商名称（公章）

                                     日期：

6.无重大违法记录承诺书（格式）

无重大违法记录承诺书

致：（采购人）：

 在参加本次比选截止之日起前三年内，我公司未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

 

供应商（单位公章）：                         

法定代表人（签字或盖章）：             

手机：                           
委托代理人（签字或盖章）：             
手机：                      

        年        月        日

7. 供应商书面声明（格式）

致（采购人名称）：
我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。

供应商（公章）：                             

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                      

日期：      年      月      日

后附：供应商股东名录及所占股份比例（格式自拟）
（六）其他

供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补充。

二、技术文件：

（一）施工组织设计

1.供应商应根据比选文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；

（9）施工现场总平面布置（供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构；

（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（12）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（13）与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合；

（14）比选文件规定的其他内容。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：主要设备品牌表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

附表七：拟分包项目一览表

附表一：主要设备品牌表

	序号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	数  量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（M2）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表七：拟分包项目一览表（如有）

	分包项目
	主要内容
	预计工程金额
	拟委托

企业名称
	拟委托

企业资质
	拟设项目负责人资格
	类似工程情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（二）其他材料

供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补充。
粘贴法定代表人身份证原件正反面的扫描件








PAGE  


_1234567890/�˲�·У��ȼ���ܵ���ɼ��ĵ�ͼֽ.pdf





