上海市经济管理学校【空调维护保养】
服务需求内容：
一、项目名称
上海市经济管理学校【空调维护保养】
二、项目报价

【34720】元（投标金额超过预算金额视为无效投标）
三、供应商资格要求


1.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展办法》等规定，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购。（提供相关文件复印件盖章）；
2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3.具有良好的信誉；
4.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；
6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信记录名单的。提供查询页面截图（截图日期不得早于采购公告发布之日）；

7.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

澳门路校区和宜昌路校区内VRV空调，分体式空调，吸顶空调，电梯专用空调保养。

设备清单及数量：
1、澳门路校区
	序号
	区域
	规格
	单位
	数量

	1
	1号楼教学楼
	挂壁式
	台
	46

	2
	1号楼教学楼
	柜式
	台
	12

	3
	1号楼教学楼
	风管式
	台
	8

	4
	1号楼教学楼
	吸顶式
	台
	43

	5
	2号楼教苑
	挂壁式
	台
	36

	6
	2号楼教苑
	柜式
	台
	5

	7
	2号楼教苑
	挂壁式
	台
	1

	8
	3号楼食堂楼
	挂壁式
	台
	19

	9
	3号楼食堂楼
	风管式
	台
	2

	10
	3号楼食堂楼
	柜式
	台
	3

	11
	3号楼食堂楼
	柜式
	台
	13

	12
	4号楼宿舍
	挂壁式
	台
	87

	13
	4号楼宿舍
	柜式
	台
	2

	14
	5号楼图书楼
	柜式
	台
	4

	15
	5号楼图书馆楼
	挂壁式
	台
	19

	16
	5号楼图书馆楼
	吸顶式
	台
	6

	17
	原经管大厦
	挂壁式
	台
	6

	18
	原经管大厦
	柜式
	台
	1

	19
	澳门路传达室
	挂壁式
	台
	1

	20
	常德路值班室
	挂壁式
	台
	2

	21
	物业报修间
	挂壁式
	台
	2

	22
	高压配电间
	柜式
	台
	2

	小计
	╱
	╱
	台
	320


2、宜昌路校区

	序号
	区域（宜昌路校区）
	规格
	单位
	数量

	1
	1号楼
	吸顶式
	台
	62

	2
	1号楼
	VRV主机
	台
	5

	3
	1号楼
	吸顶空调
	台
	3

	4
	1号楼
	挂壁式
	台
	2

	5
	2号楼
	吸顶式
	台
	29

	6
	2号楼
	VRV主机
	台
	6

	7
	2号楼
	挂壁式
	台
	1

	8
	门卫
	柜式
	台
	1

	9
	传达室
	吸顶式
	台
	1

	10
	传达室
	挂壁式
	台
	1

	小计
	
	╱
	台
	111


3、数量共计431台

4、服务期限12个月
5、保养承包方式：采用清包方式，保养费中包含劳务费和税金。更换配件另行报价。

6、保养频次：每年两次。（上半年一次、下半年一次）

7、设备保养内容：

严格按照空调系统维护保养手册进行维护保养，具体内容如下：

两器清理，过滤网，风叶，外壳清洁，冷媒管道清洁。

检查压缩机风机绝缘，噪音，震动，接线端子，油面，油色。

检查系统配管接头，四通阀，电动阀各受信元件。

检查电器相，接触器继电器显示器，开关类，配线，电路板，探测件。

检查高低压开关，热保护元件，方冻结元件，安全阀，保险丝。

检查热交换器运行状态，保温铜管及包扎。

空调末端系统热蒸汽清理

8、故障维修要求：

具备12小时报修热线

接到报修登记后3小时内必须派遣维修人员来现场检查

9、安全责任：保养维修人员在现场进行作业时的人身安全由保养公司负责。

五、其它要求
1、 服务时间：自合同签订之日起一年
    服务地点：上海市经济管理学校
付款方式：合同正式生效后5个工作日内，支付合同总价的50%；验收通过后5个工作日内，支付合同总价的50%

六、报价文件要求
1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）
2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：普陀区澳门路726号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1
响应承诺书
上海市经济管理学校   ：     
（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对
服务进行响应。为此：
我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
我方的报价为（大写）：         （元） 

我方保证遵守报价须知中的有关规定。
我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
响应单位代表签字：
响应单位名称（盖公章）：
日     期：
附件2
报价单
致：上海市经济管理学校          （部门）：
兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。
如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。
服务报价内容
（服务内容自拟）
报价单位（公章）：                                                   
授权代表（签字、电话/邮箱）：                             
法定地址：                       （邮编：      ）
日    期：      年      月      日
附件3
服务方案及承诺（格式可自拟）
请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。
承诺内容应包括：
1、服务时间、质量承诺
2、本项目验收时应达到的效果和指标；
3、其他。
附件4
报价企业概况（格式可自拟）
附件5
资格证明文件
企业营业执照（复印件）
其他资格证明文件

……
注意：
1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。
3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。
附件6
项目业绩表（格式可拟定）

如有业绩必须提供合同关键页复印件或中标通知书等证明文件
	序号
	业主名称
	相关业绩
	业绩时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
附件7
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，
报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附件
法定代表人证明

供 应 商：                                                       

统一社会信用代码：                                           

地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日

姓    名：             性    别：               
年    龄：             职    务：               
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     （公章）

        年        月        日  


附件
法定代表人授权书

本授权书声明：注册于               的           公司，统一社会信用代码           
        （法定代表人）代表本公司授权下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法和全权代表人，就            项目磋商和执行、完成的全过程及合同签订事宜，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字有效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：              

供应商：                      （公章）
委托代理人（签字）：             











法定代表人身份证复印件粘贴处
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被授权人身份证复印件粘贴处
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被授权人身份证复印件粘贴处
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被授权人身份证
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被授权人身份证
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被授权人身份证
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被授权人身份证


(复印件)粘贴处

















