采购需求

一、项目名称

2024年锅炉维护保养服务

二、项目预算

1.9万（投标价超过预算价为无效投标）

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格及相应经营范围；

2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3.具有良好的信誉；

4.具有相应产品的销售业绩；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量：

1.1立式常压燃气热水炉型号LH0.23-0.09/85/60-Q,数量2台

1.2电气控制箱：型号ACY-1L整套含元气件数量1台

1.3热水循环泵：型号CM15-2,数量2台，型号CM10-1数量2台，型号CM25-1数量2台

2.交付成果

2.1确保设备24小时正常运行

2.2紧急维修至少4小时内作出响应

2.3每年定期维护保养一次，每月巡检一次，并做好相关记录

五、其它要求

1.服务期限及地点：上海，合同签订之日起一年。

2、付款方式：合同正式生效后 10个工作日内，支付合同总价的 50％；验收通过后 5个工作日内，支付合同总价的 50％。

3、验收要求或评价标准：后勤保卫处组织验收，及相关部门考评。

响应承诺书

上海市经济管理学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：    元整人民币。

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

报价单（服务）

致：上海市经济管理学校          （部门）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

响应文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期：   年   月

没有重大违法记录的声明

我方声明在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期：   年   月

“供应商资格要求”中提到的相关资质证明材料