采购需求

服务需求内容：

- 项目名称

宜昌路校区教室窗帘采购

二、项目预算

3万（报价高于项目预算视为无效投标）

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格及相应经营范围；

2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3.具有良好的信誉；

4.具有相应的销售业绩；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准;

8.本项目不接受联合体报价;

9.投标单位需提供上述材料的复印件（加盖公章）.

四、技术要求采购清单

| 窗帘需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 房间 | 产品名称 | 单层比例 | 宽度 | 高度 | 付数 | 用量/米 | 备注 |
| 第 一 教 学 楼 | 二楼 教室 | 纤维织麻布 | 1；2 | 400 | 210 | 10 | 80 | 韩式褶 |
|  |  | 轨道 |  | 400 |  | 10 | 40 |  |
|  | 三楼 教室 | 纤维织麻布 | 1；2 | 400 | 210 | 10 | 80 | 韩式褶 |
|  |  | 轨道 |  | 400 |  | 10 | 40 |  |
|  | 四楼 教室 | 纤维织麻布 | 1；2 | 400 | 210 | 10 | 80 | 韩式褶 |
|  |  | 轨道 |  | 400 |  | 10 | 40 |  |
|  | 五楼 教室 | 纤维织麻布 | 1；2 | 400 | 210 | 10 | 80 | 韩式褶 |
|  |  | 轨道 |  | 400 |  | 10 | 40 |  |

2、主要技术指标及实施方案：

2.1布料阻燃标准.国标，环评检测合格，布料保质期5年，轨道保质期3年，报价（包括安装），韩式褶。

五、其它要求

1、交货时间及地点：合同签订后14日交货，

2、质保期：自验收合格后布料保质期5年轨道保质期3年

3、付款方式：

合同正式生效后 5个工作日内，支付合同总价的 50％；货物全部到货并调试验收通过后 5个工作日内，支付合同总价的50％。

4、验收要求：一次性验收合格

5、售后服务要求布料保质期5年轨道保质期3年

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于________________________的________________________公司的下面签字的_________________（法人代表姓名），代表本公司授权下面签字的______________________（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就__________________（项目名称）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年____月_____日签字生效，特此声明。

（附法人及被授权人身份证复印件）

法人代表签字、盖章:____________________________

代理人（被授权人）签字：_________________

投标人名称（盖公章）：________________________

地址：_______________________________________

日期：202    年    月     日

响应承诺书

上海市经济管理学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：    元整人民币，服务期限为      。

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

报价单（服务）

致：上海市经济管理学校          （部门）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日