采购需求

- 项目名称：阶梯教室功能升级改造辅助工程项目

- 预算金额：9.8万

- 项目概述

项目是对宜昌路校区两个阶梯教室在保留适应新的教育教学环境情况下对其应用功能提质改造工程安装视频处理子系统、媒体播控子系统、音频扩声子系统、舞台灯光子系统、智能中控系统、分布式会场子系统、会议录播子系统等以及LED大屏等多媒体设备过程中对强电、弱电、管槽、油漆、插座等辅助工程进行施工，以完成整体教室改造。

- 项目内容

- 明细清单一（电器工程）：

| 序号 | 类型 | 工程编号 | 电气安装 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 | 20-17-3-2 | 墙面开电管墙槽 砖墙(宽)50以外 | m | 54.000 |
| 2 | 房 | 20-17-3-10 | 地面开电管管槽 管径(混凝土墙) 50 以下 | m | 48.000 |
| 3 | 房 | 20-15-1-15 | 新装镀锌电线管 明配(砖木结构) 25 | m | 804.000 |
| 4 | 房 | 20-15-1-16 | 新装镀锌电线管 明配(砖木结构) 32 | m | 228.000 |
| 5 | 房 | 20-15-2-3 | 管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2) | m | 837.000 |
| 6 | 房 | 20-15-2-4 | 管内穿线 塑料铜芯线(4mm2) | m | 228.000 |
| 7 | 房 | 20-15-3-1 | 新装桥架 托盘式 150× 70以下 | m | 115.000 |
| 8 | 房 | 20-15-3-19 | 敷设低压电缆(VV5芯) 35mm2以内 | m | 49.000 |
| 9 | 房 | 20-15-4-114 | 铝方通安装直筒灯 | 只 | 54.000 |
| 10 | 房 | 20-15-4-64 | 新装插座 地面插座 | 只 | 8.000 |
| 11 | 房 | 20-15-4-48 | 新装86型插座、开关盒 暗装 | 只 | 25.000 |
| 12 | 房 | 20-15-5-101 | 新装配电箱 PZ-30型(明装) 12回路 | 只 | 2.000 |

明细清单二（拆装工程）：

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装铝方通及石膏板 | m2 | 520.00 |
| 2 | 木基层石膏板假梁修复 | m2 | 120.00 |
| 3 | 拆除并复原吸音板、吸音棉（含基层） | m2 | 70.02 |

*可以到现场实地踏勘

三、服务期限

合同签订日期后配合多媒体设施设备调试安装完成，最迟不超过2024年11月1日

- 四、质保期和付款方式

- 质保期4年，验收合格后一次付款。

响应承诺书

上海市经济管理学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：    元整人民币，服务期限为      。

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

报价单（服务）

致：上海市经济管理学校          （部门）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于________________________的________________________公司的下面签字的_________________（法人代表姓名），代表本公司授权下面签字的______________________（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就__________________（项目名称）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年____月_____日签字生效，特此声明。

（附法人及被授权人身份证复印件）

法人代表签字、盖章:____________________________

代理人（被授权人）签字：_________________

投标人名称（盖公章）：________________________

地址：_______________________________________

日期：202    年    月     日

报价企业概况（格式可自拟）

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日