采购需求

服务需求内容：

一、项目名称

信息中心气体灭火器维护

二、项目预算

2.4万元（报价高于项目预算视为无效投标）

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格及相应经营范围（提供相关文件复印件盖章）；

2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3.具有良好的信誉；

4.具有相应产品的销售业绩；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

**7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。**

8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

1.所涉及产品的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购人认可。包括但不限于以下标准：

中华人民共和国建设部公告 第 565 号 建设部关于发布国家标准 《气体灭火系统施工及验收规范》的公告 现批准《气体灭火系统施工及验收规范》为国家标准，编号为 GB 50263-2007,自 2007 年 7 月 1 日起实施。其中，第 3.0.8(3)、4.2.1、 4.2.4、4.3.2、5.2.2、5.2.7、5.4.6、5.5.4、6.1.5、7.1.2、8.0.3 条（款）为强制性条文，必须严格执行。

2. 投标人须提供符合规格和质量标准的出厂全新合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（使用方）有权拒收或者更换。

3. **投标人按照以下采购清单明细进行报价，总计超过预算价为无效投标，参照本次采购的中标价格，选择中标人根据学校实际需求进行配备、供应与结算。**

**采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检测 |  | 瓶 | 2 |
| 2 | 七氟丙烷药剂充装 容量 66KG | HFC-227ea | KG | 132 |
| 3 | 消防泵控制柜更换线路板维修 |  | 台 | 1 |
| 4 | 拆装技术服务费 |  | 瓶 | 2 |
| 5 | 人工运输 |  | 次 | 2 |

**4、主要技术指标及实施方案：**

4.1符合国家技术标准要求

4.2符合消防行政部门执法检查要求

**五、其它要求**

1、交货时间及地点：澳门路726号，合同签定后5天内交货。

2、质保期：自验收合格后叁年

3、付款方式：安装完毕验收合格后支付货款。

4、验收要求：按照中华人民共和国建设部公告 第 565 号 建设部关于发布国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》为国家标准，进行验收。

1. 售后服务要求，质保期叁年，在质保期内发现质量问题，无偿调换。

附件1

#### 响应承诺书

上海市经济管理学校 ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

1. 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
2. 我方的报价为（大写）： 元整人民币，服务期限为 。
3. 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4. 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6. 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
7. 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
8. 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日 期：

附件2

**报价单（货物）**

致：上海市经济管理学校 （系部）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据货物需求一览表编制本报价单，报价有效期 ，并授权本单位职工 （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（见附件）。

货物报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌（型号） | 规格 | 主要技术参数 | 单价 | 数量 | 总价（含税） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税）： 大写： |
| 质量保证期： 年 |
| 备注：本报价包含产品运输、安装、调试、税费等交付使用前可能发生的所有费用。 |

报价说明：

（1）报价货物与需求的符合情况；

（2）服务承诺（质保期、响应时间）；

（3）资质证明材料；

。。。

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址： （邮编： ）

日 期： 年 月 日

附件3

**服务方案及承诺（格式可自拟）**

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

**报价企业概况（格式可自拟）**

附件5

**资格证明文件**

1. 企业营业执照（复印件）
2. 其他资格证明文件

 ……

**注意：**

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

**项目业绩表（格式可拟定）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件7

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日