**比选公告**

上海市经济管理学校教室办公室空调移机，潜在报价单位就以下采购项目（详见服务需求内容）进行一次性报价（包括产品运输、安装、调试、税费等交付使用前可能发生的所有费用），提供符合现行国家标准和厂方标准的服务。

报价单位须遵守国家采购管理的相关法律法规及上海市经济管理学校采购管理的相关规定。学校将对报价文件组织评审，确定成交供应商（评审结果将在学校官网发布）。

项目预算：3.4万（投标价高于项目预算视为无效报价）

服务时间：合同签订之日起一年

交货地点： 澳门路726号

报价单位于 2024年9月14日前15：00前，将加盖单位公章的报价文件（包括报价单、资质证明、响应承诺等）交至 上海市普陀区澳门路726号208室（报名文件需注明联系人及联系方式）。

比选联系人（姓名/电话/邮箱）： 戴老师 62772423-3104

比选单位：上海市经济管理学校

日 期：2024年9月11日

采购需求

服务需求内容：

一、项目名称

上海市经济管理学校教室办公室空调移机

二、项目预算

3.4万（投标价高于项目预算视为无效报价）

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格及相应经营范围（提供相关文件复印件盖章）；

2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3.具有良好的信誉；

4.具有相应产品的销售业绩；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

**7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。**

8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

**1、服务内容、要求、质量：**

1.1服务内容

服务内容及要求见下表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号或材料 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2号楼2楼机房空调拆机 | 4匹 | 2台 | 更改位置需拆除 |
| 2 | 2号楼2楼办公室 | 3匹 | 1台 | 更改功率需拆除 |
| 3 | 2号楼2楼机房空调安装 | 4匹 | 2台 | 安装并排管 |
| 4 | 2号楼2楼办公室空调安装 | 1.2匹 | 1台 | 安装并排管 |
| 5 | 2号楼2楼铜管焊接 | 分支器 | 2个 | 铜材 |
| 6 | 2号楼2楼机房铜管 | 4匹配管 | 8米 | 含保温 |
| 7 | 2号楼2楼机房水管 | PVC水管 | 15米 | 含附件保温 |
| 8 | 2号楼2楼办公室空调配管 | 1匹铜管 | 6米 | 含保温 |
| 9 | 2号楼2楼机组冷媒 | R410 | 2瓶 | 补液 |
| 10 | 5号楼2楼会议室增加空调 | 2匹 | 1台 | 安装 |
| 11 | 5号楼2楼会议室补加 | 分支器 | 1个 | 铜材 |
| 12 | 5号楼2楼会议室补加铜管 | 2匹铜管 | 5米 | 含保温 |
| 13 | 5号楼2楼机组冷媒 | R410 | 1瓶 | 补液 |
| 14 | 5号楼1楼配菜间空调容量增大 | 1匹 | 1台 | 更改功率需拆除 |
| 15 | 5号楼1楼配菜间空调容量增大 | 3匹 | 1台 | 安装 |
| 16 | 5号楼1楼配菜间空调容量增大 | 分支器 | 1个 | 铜材 |
| 17 | 5号楼1楼配菜间空调容量增大 | 3匹铜管 | 5米 | 含保温 |
| 18 | 5号楼1楼机组冷媒 | R410 | 1瓶 | 补液 |
| 19 | 2号楼4楼5楼办公室空调移位 | 3匹 | 2台 | 拆机 |
| 20 | 2号楼4楼5楼办公室空调移位 | 3匹 | 2台 | 安装 |
| 21 | 2号楼5楼内机转3台至4楼系统 | 增加主铜管 | 15米 | 3台5匹改系统 |
| 22 | 401,501,502,拆除石膏板木板 | 拆除 | 2个工时 | 拆除 |
| 23 | 2号楼5楼内机转3台至4楼系统 | 增加分支器 | 3个 | 铜材 |
| 24 | 2号楼5楼内机转3台至4楼系统 | 板材石膏板 | 1批 | 配合 |
| 25 | 2号楼5楼内机转3台至4楼系统 | 涂料 | 1批 | 配合 |
| 26 | 2号楼5楼内机转3台至4楼系统 | 恢复墙面 | 5个工时 | 配合 |
| 27 | 2号楼5楼4楼机组冷媒 | R419 | 3瓶 | 补液 |
| 28 | 2号楼5号楼5个系统需氮气 | 运输费 | 2次 | 危险品 |
| 29 | 2号楼5号楼5个系统需氮气 | 氮气 | 6瓶 | 气体费 |
| 30 | 2号楼5号楼5个系统需氮气 | 氮气瓶租金费 | 工程期内 | 累计租用费 |
| 31 | 保压冲洗调试费 | 5组主机 | 5组 | 人工费 |

1.2要求：确保施工安全，保质保量的完成。

**2、交付成果**

2.1教室、办公室空调移机调整后能达到最佳使用能效，为师生创建一个良好的学习办公环境。

**五、其它要求**

**1、服务期限及地点：澳门路726号，服务期限：5天完成**

**2、付款方式：**一次性验收合格后支付合同金额的100%

**3、验收要求或评价标准：验收要求符合国家相关标准，确保设备安全运行**

附件1

#### 响应承诺书

上海市经济管理学校 ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

1. 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
2. 我方的报价为（大写）：
3. 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4. 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6. 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
7. 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
8. 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日 期：

附件2

**报价单**

致：上海市经济管理学校 （部门）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期 ，并授权本单位职工 （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址： （邮编： ）

日 期： 年 月 日

附件3

**服务方案及承诺（格式可自拟）**

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

**报价企业概况（格式可自拟）**

附件5

**资格证明文件**

1. 企业营业执照（复印件）
2. 其他资格证明文件

 ……

**注意：**

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

**项目业绩表（格式可拟定）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件7

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日