采购需求

服务需求内容：

一、项目名称

宜昌路配电间增容项目设计

二、项目预算

3.4万（投标金额高于预算金额视为无效预算）

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格及相应经营范围（提供相关文件复印件盖章）；

2.具有电力行业工程设计专业资质丙级及以上资质；

3.具有良好的信誉；

4.设计项目负责人具备注册电气工程师执业资格；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

**7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。**

8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

1. 主要工作内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10kV用户站电力增容和改造工程概况** | |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 10kV用户站设备 |  |  |
| 1 | 10KV变压器 | 台 | 1 |
| 2 | 10KV进线总开关柜 | 台 | 1 |
| 3 | 10KV压变、避雷器柜 | 台 | 1 |
| 4 | 10KV出线柜 | 台 | 1 |
| 5 | 低压总进线柜 | 台 | 1 |
| 6 | 低压电容柜 | 台 | 1 |
| 7 | 低压出线柜 | 台 | 4 |
| 8 | 安全用具及消防 | 套 | 1 |
| 9 | 空调，照明，接地，排风系统 | 项 | 1 |
| 10 | 装置性材料 | 项 | 1 |
| 二 | 老设备拆除及搬运 | 项 | 1 |
| 三 | 全站安装调试 | 项 | 1 |
| 四 | 配电房土建改造 | 项 | 1 |

1、设计说明：设计依据、设计方案说明（电力增容）、电气设计说明。

2、提供设计概算；

3、设计周期，自合同签订之日起，3个日历日内出施工图设计图纸；

（二）设计内容及标准

设计说明、投资估算、施工图设计全过程、全专业设计工作及相关后续服务，提交的设计成果须满足国家及上海市的现行法律法规的规定，需按照上海市及相关审批部门要求进行修改；完成项目报批、评审等工作，出具正式施工图纸。现场施工及验收阶段设计单位需及时做好相关设计内容修改、调整、技术核定的审核、确认、配合等工作。

（三）设计依据

国家、上海市、本行业的相关法律、法规、规范、规定。

（四）人员要求

本项目需配备项目负责人（项目经理）1 名，工作组整体人员不少于2人（含项目负责人及满足本项目的专业人员）。

（五）保密要求

中标人应遵守保密要求如下:

（1）明确专门工作人员，负责采购项目保密管理工作。

（2）明确保密责任和人员分工，建立文件材料管理或发布信息及其他信息公开的保密审查等各项保密管理制度，落实采购项目业务工作与保密工作同步开展。

（3）未经采购方书面确认，不得以任何方式公开采购项目文件材料或将采购项目文件材料提供给第三方。

（4）对参与采购项目的人员进行审查、开展保密教育并组织签订保密承诺书。

（5）接受采购方就该采购项目的保密工作检查（调查）。

（6）参与该采购项目的人员接受采购方的保密管理。

（7）发生信息泄露事件时，在迅速补救的同时，立即上报。

（8）投标方未充分履行保密责任而造成失泄密或敏感信息泄露，须承担法律责任，并赔偿采购方相应经济损失。

（9）落实保密法律法规和相关规范性文件规定明确的其他保密管理要求。

**（六）交付成果**

设计概算及施工图设计

**五、其它要求**

**1、服务地点：宜昌路575号**

**2、付款方式：**

合同正式生效后7个工作日内，支付合同总价的50％；验收通过后7 个工作日内，支付合同总价的 50％。

**六、比选文件要求**

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、响应文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份响应文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应截止日期过后，任何对响应文件修改的申请将不被接受。

6、报价货币，均应以人民币元报价

7、对于比选响应文件中的错误或矛盾，将按不利于出错报价供应商的原则进行修正，修正的结果对报价供应商具有约束作用，报价供应商应接受并确认这种修正，否则，其投标将被作为无效投标处理。

附件1

#### 响应承诺书

上海市经济管理学校 ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

1. 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
2. 我方的报价为（大写）： **元**。设计周期： ；设计质量要求： 。
3. 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4. 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6. 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
7. 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
8. 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日 期：

附件2

**报价单**

致：上海市经济管理学校 （部门）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期 ，并授权本单位职工 （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址： （邮编： ）

日 期： 年 月 日

附件3

**服务方案及承诺（格式可自拟）**

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

**报价企业概况（格式可自拟）**

附件5

**资格证明文件**

1. 企业营业执照（复印件）
2. 其他资格证明文件

……

**注意：**

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

**项目业绩表（格式可拟定）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件7

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日